工业建设项目经济技术指标统计表

表1                                                                                      填表日期：　2024年 3月12日
	建设

单位
	 名称（公章）
	沈阳兰鹰彩钢有限公司
	设计

单位
	     名称（公章）
	沈阳市金罗盘建筑设计有限公司

	
	项目地址
	辽宁省沈阳市欧盟经济开发区沈北路116号
	联系人
	王娜
	
	资质等级（建筑、规划）
	甲级
	联系人
	魏东

	
	项目名称
	《沈阳兰鹰彩钢装配式生产制造基地项目》
	联系电话
	13998048355
	
	设计资质证号
	A121001762
	联系电话
	024-85836677

	建设用地面积（㎡）
	33618
	行政办公及生活服务设施占地面积（㎡）
	1073.48
	行政办公及生活服务设施建筑面积（㎡）
	4440.26

	总建筑面积（㎡）
	23248.97
	地上（㎡）
	23248.97
	总占地面积（㎡）
	19882.19
	建筑密度（%）
	59.14　

	
	
	
	
	配套商业设施面积（㎡）
	/
	商业比（%）
	/

	
	
	地下（㎡）
	0
	绿地面积（㎡）
	5041.64
	绿地率（%）
	15　

	计容建筑面积（㎡）
	42057.68
	地上（㎡）
	42057.68
	容积率
	1.25
	停车位（个）
	93　
	地上（个）
	93

	
	
	地下（㎡）
	/
	栋数
	3
	
	
	地下（个）
	0

	建/构筑物名称（编号）
	使用性质
	建/构筑物建筑面积（㎡）
	计算容积率建筑面积（㎡）
	占地面积（㎡）
	层数(层)
	建筑高度

（檐口）（m）
	建筑高度

（最高点）（m）
	备注（若有地下建筑，标明地下建筑面积）

	1#
	办公楼
	2984.26
	2984.26
	744.48
	4
	17.75　
	18.65
	

	2#
	厂房
	18808.71
	37617.42　
	18808.71　
	1
	11.85　
	15.30
	　

	3#
	综合楼
	1456
	1456
	329
	5
	18.9
	19.8
	


